## 設計書1 (2)
設計書
血管造影Ｘ線診断装置及び移動型デジタル式汎用Ｘ線透視診断装置一式（株式会社フィリップス・ジャパン製）
|  | 設計金額 | 0
|  | 購入価格 | 0
|  | 消費税及び地方消費税額 |  | 0
住所
商号又は名称
代表者氏名
No.1

## 設計書2
名称 |  | 摘要 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考
| 血管造影Ｘ線診断装置及び移動型デジタル式汎用Ｘ線透視診断装置一式 |  | 株式会社フィリップス・ジャパン製
1 | 血管造影Ｘ線診断装置 Ａｚｕｒｉｏｎ７ Ｍ２０へのコンバージョン |  | 式 | 1 | 0 | 0
2 | 移動型デジタル式汎用Ｘ線透視診断装置 Ｚｅｎｉｔｉｏｎ７０ ＦＤ１５ |  | 式 | 1 | 0 | 0
| （計） |  |  |  |  | 0
※ 搬入、設置、設定、既存機器の撤去等使用するために必要な作業を行うこと。
※ 通常使用において不具合が発生した場合、購入後１年間は無償で対応すること。
※ 故障等不具合を生じた場合は、原則２４時間以内に対応すること。
※ 納入期限 令和４年３月３１日
3 | 消費税等相当額 |  |  |  |  | 0 | 10%
| （合計） |  |  |  |  | 0
No.2

## 設計書3
名称 |  | 摘要 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 血管造影Ｘ線診断装置 Ａｚｕｒｉｏｎ７ Ｍ２０へのコンバージョン |  | 式 | 1 |  | 0
| ＦｌｅｘＶｉｓｉｏｎ ＸＬ ＨＤ ＋ 液晶モニタ２台 |  | 式 | 1
| Ｘ線画像分配器（操作室用） |  | 式 | 3
| Ｆｌｅｘ Ｓｐｏｔ |  | 式 | 1
| Ｆｌｅｘ Ｓｐｏｔ ２ｎｄ モニタ |  | 式 | 1
| Ｒｅｆ２およびＲｅｆ３ 追加機能 |  | 式 | 1
| ＦｌｅｘＶｉｓｉｏｎ Ｐｒｏ |  | 式 | 1
| ＸＬ映像分配キット（他社製ＸＬ ＴＶ） |  | 式 | 1
| ＸＬ映像分配キット（フルＨＤ ＴＶ） |  | 式 | 1
| Ｃｌａｒｉｔｙ ＩＱテクノロジー |  | 式 | 1
| スポットライト |  | 式 | 1
| 天井吊放射線シールド |  | 式 | 1
| 天井吊放射線シールド用ブラケット |  | 式 | 1
| Ｃｏｒｏｎａｒｙ アドバンスドパッケージ |  | 式 | 1
Ｄｙｎａｍｉｃ Ｃｏｒｏｎａｒｙ Ｒｏａｄｍａｐ
Ｓｔｅｎｔｂｏｏｓｔ ｌｉｖｅ
| Ｌｕｎｇ アドバンスドパッケージ |  | 式 | 1
ＳｍａｒｔＣＴ Ａｎｇｉｏ
ＳｍａｒｔＣＴ ｒｏａｄｍａｐ
ＳｍａｒｔＣＴ ＳｏｆｔＴｉｓｓｕｅ
ＳｍａｒｔＣＴ Ａｒｔｉｆａｃｔ Ｒｅｄｕｃｔｉｏｎ
ＳｍａｒｔＣＴ Ｖｅｓｓｅｌ Ａｎａｌｙｓｉｓ
ＥｍｂｏＧｕｉｄｅ
| ＭＲ／ＣＴ Ｒｏａｄｍａｐ |  | 式 | 1
| ＳｍａｒｔＣＴ Ｖａｓｏ |  | 式 | 1
| ＸｐｅｒＧｕｉｄｅ |  | 式 | 1
| レーザーポインターツール |  | 式 | 1
| ＳｍａｒｔＰｅｒｆｕｓｉｏｎ |  | 式 | 1
| ＩＷハードウェア（ＦｌｅｘＳｐｏｔ） |  | 式 | 1
| 生体波形表示機能 |  | 式 | 1
| マーカーツール |  | 式 | 1
| ＣＯ２ビュートレース |  | 式 | 1
| 回転撮影機能 |  | 式 | 1
| スマートマスク（モノプレーン） |  | 式 | 1
| デュアルフルオロ機能（モノプレーン） |  | 式 | 1
| ２ｎｄ タッチスクリーンモジュール |  | 式 | 1
| タッチスクリーンモジュール Ｐｒｏ |  | 式 | 1
| 操作モジュール追加（操作室用） |  | 式 | 1
| 操作室用フットスイッチ |  | 式 | 1
| ワイヤレスフットスイッチ：モノプレーン用 |  | 式 | 1
| フルシステムオートポジション機能 |  | 式 | 1
| ピボットテーブル機構 |  | 式 | 1
| カーボン製Ｘ線透過型手台 |  | 式 | 1
| 患者側位アームサポート |  | 式 | 1
| 患者ストラップ |  | 式 | 1
| 頭部固定具 |  | 式 | 1
| テーブル取付式放射線シールド |  | 式 | 1
| パンハンドル |  | 式 | 1
| ＤＶＤライター |  | 式 | 1
| ＮＴＳＣビデオ信号出力 |  | 式 | 1
| 距離計測解析パッケージ |  | 式 | 1
| 画像信号入力ボックス |  | 式 | 9
| ＭＲＣ２００＋ＧＳ ０４／０７ Ｘ線管 |  | 式 | 1
| ターミナルブロック |  | 式 | 1
| キャビネットリアカバー |  | 式 | 4
| 寝台用フロアプレート |  | 式 | 1
| モニタ吊り枠用天井レール（ＦｌｅｘＡｒｍ用） |  | 式 | 1
| モニタ吊り枠（ＦｌｅｘＡｒｍ用） |  | 式 | 1
| ケーブルマネジメントキャビネット |  | 式 | 1
| 長手方向エンドストップセット |  | 式 | 1
| 天井走行レール ＦｌｅｘＡｒｍ |  | 式 | 1
| ＣＥＩＬＩＮＧ ＲＡＩＬ ＦＬＥＸＡＲＭ ＩＮＴＥＲＦＡＣＥ ＳＥＴ ４３００ |  | 式 | 1
| ワイヤレスマウス |  | 台 | 1
| Ｔｒａｎｓ |  | 式 | 1
| プロテクション用ハンガー金具 |  | 式 | 1
| キャリブレーションボール |  | 式 | 1
| ＤＶＤレコーダー |  | 台 | 1
| 長方形ブロック形〈中〉 |  | 式 | 1
| 頭部〈成人用〉 |  | 式 | 1
| リリーフマット アンギオ薄型タイプ |  | 式 | 1
| ビデオＡＤ変換コンバータ |  | 式 | 5
| 操作卓用机 |  | 式 | 1
| 操作卓用椅子 |  | 式 | 1
| 保冷庫 |  | 式 | 1
| インジェクター（Ｍａｒｋ７ Ａｒｔｅｒｉｏｎ） |  | 式 | 1
| 漏洩線量測定検査費用 |  | 式 | 1
| ネットワーク接続費 |  | 式 | 1
| 工事費用 |  | 式 | 1
| 血管造影Ｘ線診断装置合計 |  |  |  |  | 0

## 設計書4
名称 |  | 摘要 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考
移動型デジタル式汎用Ｘ線透視診断装置
2 | Ｚｅｎｉｔｉｏｎ７０ＦＤ１５ 外科用イメージ |  | 式 | 1 |  | 0
| Ｚｅｎｉｔｉｏｎ７０ ＦＤ１５ 外科用イメージ 本体 |  | 式 | 1
| フラットディテクタ ２６×２６ｃｍ |  | 式 | 1
| 回転陽極 Ｘ線管 |  | 式 | 1
| １９インチ高輝度カラー液晶モニタ |  | 台 | 2
| タッチスクリーン機能 |  | 式 | 1
| モニタ高さ調整機能 |  | 式 | 1
ＤＩＣＯＭインターフェイス（Ｓｔｏｒａｇｅ/Ｐｒｉｎｔ/ＭＰＰＳ
| /ＭＷＭ/Ｓｔｏｒａｇｅ Ｃｏｍｍｉｔ） |  | 式 | 1
| レーザーアライメントツール（ディテクタ側） |  | 式 | 1
| バスキュラーパッケージ |  | 式 | 1
| アダプテーションキット（日本用） |  | 式 | 1
| ビデオプリンター（感熱紙/ブルーフィルム出力） |  | 式 | 1
| アウトライン描画機能 |  | 式 | 1
| ワイヤレスＤＩＣＯＭ通信機能 |  | 式 | 1
| ワイヤレスフットスイッチ |  | 式 | 1
| 漏洩線量測定検査費用 |  | 式 | 1
| ネットワーク接続費用（グッドネット） |  | 式 | 1
| 移動型デジタル式汎用Ｘ線透視診断装置合計 |  |  |  |  | 0
No.8